
Опросный лист

для  расчета и подбора оборудования систем аспирации
	№

п/п
	Вопросы
	Графа для заполнения

	1
	Название организации, объект
Почтовый адрес

Контактное лицо (ФИО, должность)

Телефон, факс, E-mail 

Дата составления
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Необходимая производительность, м3/мин. (м3/ч)
	

	3
	Температура окружающей среды, (оС)
	

	4
	Характеристики пыли:
	

	
	название пыли, химический состав
	

	
	размеры частиц приблизительно, (мкм) 
	

	
	концентрация пыли на входе в фильтр, (г/м3)
	

	
	остаточная концентрация пыли после фильтра, (мг/м3)
	

	
	влажность пыли
	

	
	температура пылевого потока, (оС)
	

	5
	Материал конструкции: для грязной и чистой области
	

	
	Исполнение: антистатическое/взрывозащищенное
	

	
	Установка системы: внутри/вне помещения
	

	6
	Вентилятор:
	

	
	производительность  (м3/ч)
	

	
	сопротивление сети перед фильтром (Па)
	

	
	управление частотой вращения вентилятора
	

	7
	Требования к системе управления фильтром:
	

	
	автоматическое 
	

	
	ручное
	

	8
	Требования к системе  разгрузки и сбора пыли:
	

	
	маятниковые, ротационные клапаны
	

	
	поворотные заслонки
	

	
	съемная бочка
	

	
	шнековый конвейер
	

	
	транспортер и т.п.
	

	9
	Цвет фильтра:
	

	
	серо-зеленый
	

	
	цвета слоновой кости
	

	10
	Описание технологического процесса 
	

	11
	Дополнительные требования  
	


К исходным данным приложить план здания (помещения).

На плане указать:

- размеры зоны пыления с привязкой ее к строительным конструкциям и технологическому оборудованию,         фотографии для оценки состояния рабочих зон;

- разрез здания (помещения) с отметками перекрытий, кровли, проемов ворот, дверей и окон;

- расположение, тип и характеристики существующих систем общеобменной и местной вентиляции (если есть);

- возможные места установки вентиляционного оборудования .












